1 - NORMAS DA ABNT

Os parafusos e porcas satisfarão às normas da ABNT atinentes ao assunto, particularmente as abaixo discriminadas.

1.1 - Normas

PB - 240, PB-257, NBR-8855 (EB-186).

1.2 - Especificação

EB - 168

1.3 - Padronização

PB-25, PB-40, PB-41, PB-44, PB-51, PB-53, PB-54, PP-54, PP95 e NBR-7261

(PB-882).

1.4 - Terminologia

NBR-5875 (TB-56)