TERMOS E DEFINIÇÕES GERAIS

1 - CAUSAS IMPREVISÍVEIS - São os cataclismos, tais como inudações,incêndios e transformações geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e pertubações graves na ordem social, tais como motins e epidemias.

2  - CODEVASF -  Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, entidade contratante dos serviços, que subescreverá o contrato para execução das obras a que se referem este CADERNO DE ENCARGOS.

3  - CONTRATO - Documento Subescrito pela CODEVASF e pela Empreiteira, de acordo com a legislação em vigor, e que define as obrigações de ambas as partes, como relação à execução das obras a que se referen no CADERNO DE ENCARGOS.

4  -  CONSULTOR - Pessoa, pessoas ou firmas que subescreverem o	Contrato para prestar consultoria aos trabalhos, materiais e equipamentos permanentes a que se referem este CADERNO DE ENCARGOS.

5 -  CRONOGRAMA - Organização   e   distribuição   dos    diversos   prazos    para execução das   obras e que será proposto pela Licitante e submetido à aprovação da CODEVASF.

6 - DESENHOS - Todas as plantas, perfis, seções, vistas, perspectivas, esquemas, diagramas ou reproduções que indiquem as características; dimensões e disposições das obras a executar.

7 -   DIAS - Dias corridos de calendário, exceto se explicitamente indicando de outra  maneira.

8 - DOCUMENTOS DO CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execução das obras, compreendendo os Termos de Referência, Editais de Concorrência, Caderno de Encargos , Especificações, Cronograma, ou quaisquer outros documentos suplementares que se façam necessários à execução das obras de acordo com as Especificações Técnicas e as condições contratuais.

9 - EMPREITEIRA - Pessoa, pessoas, firmas ou associação de firmas (Consórcio) que subescreverem o Contrato para a execução e fornecimento de todos os trabalhos, materiais e equipamentos permanentes, a que se referem este CADERNO DE ENCARGOS.

10 -  ESPECIFICAÇÕES - As instruções, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas quanto a maneira de execução dos trabalhos.

11 -   FABRICANTE OU FORNECEDOR - Empresa encarregada do fornecimento, na base de um contrato com a CODEVASF ou Empreiteira, de materiais, máquinas e equipamentos, inclusive 	estruturas pré-fabricadas,  completas ou parciais.

12 - FISCALIZAÇÃO - Pessoa, pessoas, firma ou associação de firmas (Consórcio) designadas e credenciadas pela CODEVASF para examinar, verificar e fiscalizar, nos termos do contrato, a execução das obras de que tratam este CADERNO DE ENCARGOS.

13 - LICITANTE - Pessoa, pessoas, firmas ou grupo de firmas (Consórcio) que apresentarem propostas à  Concorrência para execução das obras e/ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

14 - OBRAS - Conjunto de estruturas de caráter permanente que a Empreiteira terá de executar de acordo com o contrato.

15 - Ordem de Compra / Serviço (OCS / SEST ) - Determinação, por escrito, da CODEVASF para início e execução de serviços contratuais.

16 - PLANILHAS DE ORÇAMENTO DE OBRAS - Relações detalhadas, com as respectivas quantidades, de todos os serviços, materiais e equipamentos necessários à implantação da obra.

17 - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE  SERVIÇOS  - Planilhas onde será efetuado, pelas licitantes, a composição dos custos unitários de todos os serviços componentes de uma obra em licitação.

18 - PROJETISTA - É a Empresa responsável pela elaboração dos projetos básicos e/ou     executivo.

19 - PROJETO BÁSICO - Projeto que reúne os elementos e discriminações técnicas,  necessários e suficientes à contratação da execução do mesmo.

20- PROJETO EXECUTIVO - Projeto que reúne os elementos necessários e suficientes à   execução completa do mesmo.

21- PRESIDENTE  -  O    representante    credenciado    da    Empreiteira,    com   função   executiva  no  canteiro  das  obras,  durante  o  decorrer   dos   trabalhos  e  autorizado a receber e cumprir as decisões da Fiscalização.