1 - SERVIÇOS

Os aparelhos de apoio deverão ser fornecidos com as características especificadas em projeto, e serão submetidos à aprovação  da CODEVASF.

A Empreiteira deverá ainda efetuar inspeção junto aos fabricantes, verificando as condições gerais dos apoios (dimensões, adesão nas interfaces, etc.) deverão também ser reaplicados ensaios de caracterização, em laboratório indicado ou aprovado pela CODEVASF.

A CODEVASF deverá inspecionar o local de aplicação de cada apoio, verificando eventuais defeitos nas superfícies de contato ou  nos apoios, causados por acidentes de manuseio ou por condições  incorrentes de armazenagem.

As condições exigíveis para aceitação ou rejeição de aparelhos  de apoio de neoprene serão prescritas nas especificações complementares TOMO VII.

2 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

A medição será efetuada, segundo as dimensões indicadas no projeto, utilizando como unidade o quilograma.

O pagamento será feito de acordo com o preço unitário correspondente da Planilha de Orçamentação de Obras.

Este  preço deverá contemplar, aquisição, transporte até o local da utilização de todos os materiais, colocação bem como, mão-de-obra, ferramentas e outras operações necessárias para efetuar o serviços.